СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие …………………………………………………………………...     3

Введение ………………………………………………………………………..    5

Список основных сокращений…………………………………………………  11

Глава 1 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ……………………………………………….    15

  - Общие положения…………………………………………………...    17

  - Классификация вероятностных распределений

контролируемых показателей качества электроэнергии ………..     20

  - Обобщенные блок-схемы статистических

анализаторов качества электроэнергии …………………………...    25

1.4. Статистический анализатор отклонений напряжения АОН ……..    32

1.5  Статистический анализатор колебаний напряжения АКОН …….    37

1.6  Статистический анализатор отклонений частоты АОЧ ………….    45

1.7  Статистический анализатор

колебаний частоты и фазы АКЧФ………………………………….    52

1.8  Статистический анализатор

коэффициента несимметрии АКН …………………………………    60

1.9  Параллельный статистический анализатор

отклонений и колебаний напряжения АОКН-П…………………..    67

Глава 2 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА МНОГОМЕРНОГО

СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ……….……….    71

  - Причины завышения расчетных

электрических нагрузок …………………………………………….    73

  - Метод обследования электрических нагрузок ..…………………..     81

  - Многомерный статистический анализатор

усредненной мощности нагрузки АМН-МУ ………………………    86

2.4  Многомерный статистический анализатор сглаженной

эффективной мощности нагрузки АМН-МСЭ …………………..      94

  - Многомерный статистический анализатор усредненной

мощности нестационарной нагрузки АМН-МУН………………..    101

  - Метод расчета электрических нагрузок ………………………….    116

  - Автомат для выбора токоведущих элементов по нагреву ……...    120

Глава 3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ

НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА, МОЩНОСТИ В СЭС …………………    137

  - Обобщенная блок-схема устройств

для моделирования процессов в СЭС ……………………………    139

  - Устройство для формирования

перерывов питающего напряжения ……………………………...    145

  - Устройство для определения критической длительности

выбросов и провалов напряжения ……………………………….    149

  - Устройство для моделирования

выбросов, провалов и колебаний напряжения

с монотонным изменением параметров …………………………    156

  - Устройство для поверки статистических анализаторов

колебаний, выбросов и провалов напряжения ………………….    162

  - Устройство для поверки статистических анализаторов

колебаний частоты и фазы напряжения …………………………    166

  - Цифро-аналоговое устройство для моделирования

напряжения, тока, мощности ……………………………………..    171

  - Устройство для получения физической модели

тока нагрузки ………………………………………………………    180

  - Устройство для получения физической модели

полной мощности нагрузки ……………………………………..    185

  - Имитатор случайных изменений постоянного напряжения ….    194

  - Имитатор случайных изменений переменного напряжения ….    202

Глава 4  МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ

РЕЗКОПЕРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ………………………………..    211

  - Влияние резко переменных изменений напряжения

на работу электрооборудования ………………………………….    213

  - Метод автоматизированного определения

критических значений характеристик

резкопеременных изменений напряжения ………………………    219

  - Обобщенный метод дифференцированной оценки

влияния колебаний напряжения на различное

электрооборудование по их размаху и длительности ………….    222

  - Обобщенный метод дифференцированной оценки

влияния выбросов и провалов напряжения

на различное электрооборудование

по площади превышения уровней анализа ………………………    225

  - Обобщенный метод дифференцированной оценки

влияния выбросов и провалов напряжения

на различное электрооборудование

по длительности превышения уровней анализа ………………....    229

  - Обобщенный метод дифференцированной оценки

интегральных характеристик электрооборудования

по начальным вероятностным моментам

напряжения сети или тока нагрузки ……………………………...    231

  - Статистический анализатор двумерной функции

распределения размаха и длительности

колебаний напряжения АКОН-РД ……………………………….    236

4.8  Многоуровневый статистический анализатор длительности

выбросов и провалов напряжения АВПН-МД ………………….    239

4.9  Многоуровневый статистический анализатор площади

выбросов и провалов напряжения АВПН-МП ………………….    245

4.10 Устройство для определения начальных вероятностных

моментов любого порядка ………………………………………    252

  - Статистический анализатор функции моментов

случайного процесса САФМ ……………………………………    257

Литература ………………………………………………………….…...    266

ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………..    332